Załącznik Nr. 1, nr sprawy: SAN-SK-2374/509/23

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz oferowanych urządzeń:

Poz. 1:

|  | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚC WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Mieszalnik – 1 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania masy | TAK, podać |  |  |
| 3. | Pilot umożliwiający zdalne sterowanie | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne zapewniające ekonomiczne zużycie prądu oraz szybkie dogrzewanie masy | TAK, podać |  |  |
|  | Specjalnie ukształtowany mieszalnik rozdrabniający masę | TAK, podać |  |  |
|  | Parametry pracy urządzenia prezentowane są na dużych wyświetlaczach | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja temperatury | TAK, podać |  |  |
|  | System utrzymywania zadanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy | TAK, podać |  |  |
|  | Płaszcz olejowy | TAK, podać |  |  |
|  | Precyzyjny pomiar temperatury masy borowinowej | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres temperatur | Min. 30-60 stopni |  |  |
|  | Pojemność | Min. 130 litrów |  |  |
|  | Zasilanie | 400 V |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | Max. 3,3 kW |  |  |
|  | Mieszalnik na podstawie jezdnej | TAK, podać |  |  |
|  | Program sterylizacji | TAK, podać |  |  |
|  | Program: start za: opóźnienie uruchomienia urządzenia o zaprogramowaną liczbę godzin | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |  |

Poz. 2:

|  | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚC WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Laser konwencjonalny – 1 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy | TAK, podać |  |  |
|  | Kolorowy, dużych rozmiarów min. 4,3” ekran graficzny z panelem dotykowym | TAK, podać |  |  |
|  | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK, podać |  |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK, podać |  |  |
|  | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) | TAK, podać |  |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK, podać |  |  |
|  | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja powtórzeń dawki | TAK, podać |  |  |
|  | Czujnik do pomiaru mocy lasera | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość stosowania jako aparat przenośny | TAK, podać |  |  |
|  | Zegar sterujący czasem zabiegu | min. 1 s. - 99 min |  |  |

|  | Zasilanie | max. 230 V / 50 Hz / 50 VA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary sterownika | max. 335 x 270 x 125 mm |  |  |
|  | Masa aparatu | max. 2.5 kg |  |  |
|  | Laser wyposażony w aplikator skanujący min. 80/400 mW | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczny pomiar odległości i wyliczanie powierzchni | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna stabilizacja rozmiaru pola zabiegowego | TAK, podać |  |  |
|  | Płynne ustawianie pozycji głowicy, z automatyczną blokadą | TAK, podać |  |  |
|  | Szybkie nastawianie wielkości pola zabiegowego przy użyciu pokręteł | TAK, podać |  |  |
|  | Zestaw wbudowanych kształtów pola zabiegowego | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia własnego kształtu użytkownika | TAK, podać |  |  |
|  | Mobilny statyw skanera z półką na aparat | TAK, podać |  |  |
|  | Okulary ochronne do lasera | Min. 2 szt |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |  |

Poz. 3.

|  | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚC WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenie typu orbitrek - 1 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
|  | Waga koła zamachowego | Min. 12 kg |  |  |
|  | Umiejscowienie koła zamachowego z przodu | TAK, podać |  |  |
|  | Długość kroku | Min. 50 cm |  |  |
|  | Szerokość kroku | Min. 10 cm |  |  |
|  | Maksymalna nośność | Min. 150 kg |  |  |
|  | Regulacja oporu elektroniczna | TAK, podać |  |  |
|  | Poziomy obciążenia | Min. 20 |  |  |
|  | System oporu magnetyczny | TAK, podać |  |  |
|  | Łożyska przemysłowe | TAK, podać |  |  |
|  | Kółka transportowe | TAK, podać |  |  |
|  | System wyrównania nierówności podłogi | TAK, podać |  |  |
|  | Czujniki tętna w uchwytach | TAK, podać |  |  |
|  | Program HRC | TAK, podać |  |  |
|  | Maks. wzrost użytkownika min. 200 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia | Maks, 180 x 65 x 165 cm |  |  |
|  | Pas piersiowy | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie do użytku komercyjnego | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |  |

Poz. 4.

|  | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚC WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat do diatermii krótkofalowej - 1 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy | 27,12 MHz |  |  |
|  | Moc wyjściowa | max. 400 w trybie ciągłym, max. 1000 w szczycie w trybie pulsacji |  |  |
|  | Tryb pracy: ciągły, pulsacyjny | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość impulsu [μs] | Min. 20-400 |  |  |
|  | Częstotliwość impulsu | Min. 5-800 Hz/s |  |  |
|  | Dostrajanie automatyczne | TAK, podać |  |  |
|  | Zegar zabiegowy | Min. 0-30 min |  |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) | Maks. 50x50x100 cm |  |  |
|  | Waga | Maks. 40 kg |  |  |
|  | W zestawie min. 2 aplikatory o śr. Min. 100 mm | TAK, podać |  |  |
|  | W zestawie tester pracy | TAK, podać |  |  |
|  | W zestawie 2 ramiona do mocowania elektrod | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektrody pojemnościowe | TAK, podać |  |  |

|  | Wbudowane programy terapeutyczne | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |  |

Poz. 5:

|  | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚC WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Urządzenie uniwersalne przenośne - 2 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |  |
|  | Nowoczesny aparat do dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków i magnetoterapii | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej | TAK, podać |  |  |
|  | kolorowy ekran graficzny (4,3") z panelem dotykowym | TAK, podać |  |  |
|  | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK, podać |  |  |
|  | Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe | TAK, podać |  |  |
|  | Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond | TAK, podać |  |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK, podać |  |  |
|  | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) | TAK, podać |  |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii | TAK, podać |  |  |
|  | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość stosowania jako aparat przenośny | TAK, podać |  |  |
|  | Elektroterapia: - Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe - Tryb pracy CC lub CV - Tryb mikroprądów | TAK, podać |  |  |
|  | Ultradźwięki: - Praca ciągła i impulsowa - głowica min. 5 cm2 - kontrola kontaktu głowicy | TAK, podać |  |  |
|  | Laseroterapia: - Praca ciągła i impulsowa - sonda IR min. 400 mW | TAK, podać |  |  |
|  | Magnetoterapia: - Szeroka gama kształtów modulacji - aplikator płaski min. 20x20 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |  |

Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Cena jn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

#969

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)